辐射安全许可证核发、变更、延续、注销事项信息公开表

许可范围; 聊城市范围内 销售、使用Ⅳ、Ⅴ类放射源，Ⅱ、Ⅲ类射线装置，丙级非密封放射性物质工作场所（销售、使用）单位辐射安全许可证颁发、变更、延续、注销. 许可依据; 1.《放射性污染防治法》（2003年6月通过）第二十八条：“生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位，应当申请领取许可证……”。 2.《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》(2005年9月国务院令第449号)第六条：“生产放射性同位素、销售和使用Ⅰ类放射源、销售和使用Ⅰ类射线装置的单位的许可证，由国务院环境保护主管部门审批颁发。前款规定之外的单位的许可证，由省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门审批颁发……”。第十一条：“持证单位变更单位名称、地址、法定代表人的，应当自变更登记之日起20日内，向原发证机关申请办理许可证变更手续。”第十三条：“许可证有效期为5年。有效期届满，需要延续的，持证单位应当于许可证有效期届满30日前，向原发证机关提出延续申请。原发证机关应当自受理延续申请之日起，在许可证有效期届满前完成审查，符合条件的，予以延续；不符合条件的，书面通知申请单位并说明理由。”第十四条：“持证单位部分终止或者全部终止生产、销售、使用放射性同位素和射线装置活动的，应当向原发证机关提出部分变更或者注销许可证申请，由原发证机关核查合格后，予以变更或者注销许可证。” 3.《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》(2008年12月环境保护部令第3号)第五条：“省级以上人民政府环境保护主管部门可以委托下一级人民政府环境保护主管部门审批颁发许可证。”第二十六条：“辐射工作单位因故遗失许可证的，应当及时到所在地省级报刊上刊登遗失公告，并于公告30日后的一个月内持公告到原发证机关申请补发。” 4.《山东省人民政府关于2016年第二批削减省级行政权力事项的通知》（鲁政字〔2016〕297号）. 许可条件; 1、申请辐射安全许可证，应当具备下列条件： （1）应设有专门的辐射安全与环境保护管理机构，有具有相关学历的技术人员专职或者兼职负责辐射安全与环境保护管理工作。 （2）从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核。 （3）使用放射性同位素的单位应当有满足辐射防护和实体保卫要求的放射源暂存库或设备。 （4）放射性同位素与射线装置相关场所有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施。 （5）配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量测量报警、辐射监测等仪器。使用非密封放射性物质的单位还应当有表面污染监测仪。 （6）有健全的操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、放射性同位素使用登记制度、人员培训计划、监测方案等。 （7）有完善的辐射事故应急措施。 （8）产生放射性废气、废液、固体废物的，还应具有确保放射性废气、废液、固体废物达标排放的处理能力或者可行的处理方案。 （9）使用放射性同位素和射线装置开展诊断和治疗的单位，还应当配备质量控制检测设备，制定相应的质量保证大纲和质量控制检测计划，至少有1名医用物理人员负责质量保证与质量控制检测工作。 2、辐射安全许可证变更，应当具备下列条件： 单位变更单位名称、法定代表人或地址的，应当自变更登记之日起20日内，向原发证机关申请办事许可证变更手续。 3、辐射安全许可证延续，应当具备下列条件： 许可证有效期为5年。有效期届满，需要延续的，申请单位应当于许可证有效期届满30日前向原发证机关提出延续申请。 4、辐射安全许可证注销，应当具备下列条件： 单位全部终止使用放射性同位素与射线装置活动的，应当向原发证机关提出注销许可证申请。. 申请材料; 申请单位在“全国核技术利用辐射安全申报系统”（http://rr.mep.gov.cn)进行网上申报，并准备相关申请材料。 1、辐射安全许可证申请（含重新申请），应当提交下列材料： （1）书面申请报告（正式编号的红头文件）； （2）辐射安全许可证申请表； （3）所涉及的辐射项目环境影响评价文件批复或登记表备案回执； （4）满足《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（环保部令第3号）第十四条至第十六条要求的证明材料： ①设立专门的辐射安全与环境保护管理机构或指定专、兼职人员负责辐射安全与环境保护管理工作的正式文件； ②负责辐射安全管理工作的专、兼职技术人员的学历证明材料； ③从事辐射工作的管理人员和操作人员参加辐射安全和防护专业知识及相关法律法规培训和考核的证明材料； ④与本单位辐射活动相适应的各项规章管理制度（包括操作规程、岗位职责、设备检修维护制度、监测方案、人员培训计划、辐射安全保卫制度、放射性同位素使用登记制度、个人剂量管理制度、职业健康管理制度、辐射安全防护年度评估报告制度等）； ⑤制定的与本单位辐射活动相适应的辐射事故应急预案； ⑥产生放射性废物（源）的单位制定的放射性废物处置方案； ⑦配备辐射监测设备、辐射防护用品的证明材料； ⑧辐射操作人员的体检证明材料。 （5）现有和拟新增加的放射源、射线装置明细表； （6）辐射工作安全责任书； （7）企业法人营业执照正副本或事业单位法人证书正副本，法定代表人身份证复印件； （8）《辐射安全许可证》申请条件核查表由县级环保部门出具初审意见。 2、辐射安全许可证变更，应当提交下列材料： （1）书面申请报告（正式编号的红头文件）； （2）辐射安全许可证变更申请表； （3）原辐射安全许可证正、副本原件及复印件； （4）变更后的企业法人营业执照或事业单位法人证书； （5）变更单位名称的，需提供“企业变更情况”证明材料；变更法定代表人的，需提供法定代表人的身份证复印件。 3、辐射安全许可证延续，应当提交下列材料： （1）书面申请报告（正式编号的红头文件）； （2）辐射安全许可证延续申请表； （3）原辐射安全许可证正、副本原件及复印件； （4）辐射安全许可证有效期工作总结； （5）上一年度的辐射安全年度评估报告； （6）监测报告。 4、辐射安全许可证注销，应当提交下列材料： （1）书面申请报告（正式编号的红头文件）； （2）辐射安全许可证注销申请表； （3）原许可证正、副本原件及复印件； （4）废源或射线装置的处理处置证明。. 许可程序; 1.受理；2.现场勘验；3.审核；4.签批；5.发证。. 承诺时限; 10个工作日. 收费标准; 无. 收费依据; 无. 年审或年检; 无. 窗口电话; 8909160. 监督电话; 8900511.